# FORMULIR PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA - FAKTOR BIOLOGI
## A. IDENTITAS PENGUKURAN
- Nama Perusahaan	:	PT. Bio Farma Nusantara
- Lokasi Pengukuran	:	Jl. Raya Pandeglang No. 25, Serang - Banten
- Tanggal Pengukuran	:	03 Juli 2025
- Waktu Pengukuran	:	09:00 s/d 14:30 WIB
- Jenis Pekerjaan/Proses	:	Pengolahan limbah biologis dan laboratorium mikrobiologi
- Petugas Pengukur	:	Rina Hartati
- No. Sertifikat Petugas	:	SKP-K3/2024/0789
## B. PARAMETER FAKTOR BIOLOGI YANG DIUKUR
No	Parameter	Lokasi	Metode	Hasil	Satuan	NAB	Keterangan
1	Bakteri Total	Area Pengolahan Limbah	Metode Plate Count	1.5x10^6	CFU/mL	1.0x10^6	Melebihi NAB
2	Jamur	Ruang Fermentasi	Mikroskopis	4.5x10^4	CFU/m3	5.0x10^4	Memenuhi NAB
3	Legionella	Menara Pendingin	Culture Method	320	CFU/L	300	Melebihi NAB

## C. KESIMPULAN DAN TINDAKAN
Beberapa parameter biologi seperti Bakteri Total dan Legionella melebihi NAB. Dianjurkan dilakukan sterilisasi rutin, penggantian filter udara, serta pemeriksaan berkala terhadap sistem air dan pendingin.
## D. TANDA TANGAN
Petugas Pengukur:
Tanggal: 03/07/2025
Tanda Tangan: ...................

Supervisor K3:
Tanggal: 03/07/2025
Tanda Tangan: ...................

Perwakilan Perusahaan:
Tanggal: 03/07/2025
Tanda Tangan: ...................